УТВЕРЖДАЮ

 Директор БУ ВО «Верхнемамонский

 психоневрологический интернат»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.С.Жигайлов

 «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г.

**ПЛАН**

мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе выездной проверки Территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области в Павловском, Богучарском и Верхнемамонском районах с 15.11.2023г. по 28.11.2023г. БУ ВО «Верхнемамонский центр реабилитации и социализации» в соответствии с Актом выездной проверки от 28ноября 2023г. № 00055-13

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата проверки | Содержание замечания | Наименование мероприятия по устранению замечаний (подробно) | Срок исполненияисполнители | Принятые меры, достигнутый результат | Примечания |
| 1 | 15.11.2023 Решение № 00055-13 от 13.11.2023г.Отделение с. В.Мамон | 1. В спальных комнатах проживает более 3 человек, что является нарушением п. 9.10 раздела IXCП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». | Расширение жилых площадей | 01.07.2024 | Разрабатывается смета на производство работ по расширению жилых площадей для предоставления в Министерство социальной защиты | Необходимо финансирование. |
|  |  | 2. В помещениях постоянного пребывания и проживания недостаточно приборов по обеззараживанию воздуха, что является нарушением п. 9.19 раздела IXCП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" . | Приобретение оборудования | 01.07.2024 | Подана заявка в Министерство социальной защиты о выделении средств на приобретение приборов для обеззараживания воздуха в количестве 35 шт. | Необходимо финансирование |
|  |  | 3. Складское помещение не оборудовано приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что является нарушением ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.13 раздела 3СанПин 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования организации общественного питания населения». | Приобретение оборудования | 01.07.2024 | Подана заявка в Министерство социальной защиты о выделении средств на приобретение приборов для измерения относительной влажности и температуры воздуха в необходимом количестве | Необходимо финансирование |
|  |  | 4. На момент проведения проверки в овощном цеху, моечной, горячем цеху обнаружено наличие насекомых (тараканы), следы их жизнедеятельности, что является нарушением ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.23 раздела 2 СанПин 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования организации общественного питания населения». | Проведение дезинсекции | 01.07.2024 | В течение 2023 года регулярно проводилась дезинсекционная обработка помещений ЦРС от насекомых на основании заключенных договоров с профильными организациями. В течение 2024 года планируется увеличение обрабатываемых площадей.  | Необходимо финансирование |
|  |  | 5. Кафельное покрытие стен помещений моечной, овощного цеха, имеет множественные дефекты покрытия и механические повреждения, потолок в горячем цеху имеет дефекты в отделке следы протеканий и признаки поражения грибком, не позволяющие проводить ежедневную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.16 раздела 2СанПин 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования организации общественного питания населения». | Проведение ремонтных работ | 01.07.2024 | Разрабатывается смета на проведение ремонтных работ для подачи заявки на выделение денежных средств в Министерство социальной защиты | Необходимо финансирование |
|  |  | 6. В медицинских книжках сотрудников пищеблока не в полном объеме имеются сведения о профилактических прививках, отсутствуют сведения о вакцинации против гепатита А, что является нарушением ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.21 раздела 2СанПин 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования организации общественного питания населения». | Приведение документации в соответствие с действующим законодательством | 01.07.2024  | Устранено. Произведена вакцинация медицинских работников, сведения внесены в медицинские книжки. |  |
|  |  | 7. Моечная ванная для кухонной посуды имеет повреждения в виде нарушения целостности покрытия, сколов покрытия, следов ржавчины, что является нарушением ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.9 раздела 2СанПин 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования организации общественного питания населения». | Проведение ремонтных работ | 01.07.2024 | Разрабатывается смета на проведение ремонтных работ для подачи заявки на выделение денежных средств в Министерство социальной защиты | Необходимо финансирование |
|  |  | 8. Стены в комнатах № 2,4,5,8,10,1,13,23,24,25 жилого корпуса, стены в прачечной, бытовой комнате, в помещении для хранения чистой одежды и белья, коридоры жилого корпуса, пол в комнате № 4, 8,9,14 имеют множественные дефекты отделки в виде сколов и трещин, что является нарушением ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7 раздела II, п. 9.21 раздела IX CП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; | Проведение ремонтных работ | 01.07.2024 | Разрабатывается смета на проведение ремонтных работ для подачи заявки на выделение денежных средств в Министерство социальной защиты | Необходимо финансирование |
|  |  | 9. Отсутствует схема обращения с медицинскими отходами, разработанная в соответствии с требованиями санитарных правил, в которой определены ответственные за обращение с медицинскими отходами работники и процедура обращения с медицинскими отходами в данной организации, ст. 22 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 164, раздела 10 СанПиН 2.1.3684-21 « Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». | Разработка схемы обращения с медицинскими отходами | 01.07.2024 | Разработана схема обращения с медицинскими отходами в соответствии с требованиями санитарных правил, в которой определены ответственные за обращение с медицинскими отходами работники и процедура обращения с медицинскими отходами в учреждении |  |
| 2. | 15.11.2023 Решение № 00055-13 от 13.11.2023г.Отделение с. Гороховка | 1. Стены палаты № 8, № 11 имеют отделку (обои на стенах) не позволяющие осуществлять уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.21 раздела IX CП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; | Проведение ремонтных работ | 01.07.2024 | Разрабатывается смета на проведение ремонтных работ для подачи заявки на выделение денежных средств в Министерство социальной защиты | Необходимо финансирование |
|  |  | 2. В спальных комнатах проживает более 3 человек, что является нарушением п. 9.10 раздела IXCП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». | Расширение жилых площадей | 01.07.2024 | Разрабатывается смета на производство работ по расширению жилых площадей для предоставления в Министерство социальной защиты | Необходимо финансирование |
|  |  | 3. В помещениях постоянного пребывания и проживания недостаточно приборов по обеззараживанию воздуха, что является нарушением п. 9.19 раздела IXCП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" . | Приобретение оборудования | 01.07.2024 | Подана заявка в Министерство социальной защиты о выделении средств на приобретение приборов для обеззараживания воздуха в количестве 25 шт. | Необходимо финансирование |
|  |  | 4. В медицинских книжках сотрудников пищеблока не в полном объеме имеются сведения о профилактических прививках, отсутствуют сведения о вакцинации против гепатита А, что является нарушением ст. 35Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.21 раздела 2СанПин 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования организации общественного питания населения». | Приведение документации в соответствие с действующим законодательством | 01.07.2024 | Устранено. Произведена вакцинация медицинских работников, сведения внесены в медицинские книжки. |  |
|  |  | 5. Кафельное покрытие пола в варочном цеху имеет дефекты, трещины, что является нарушением ст. 17Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.16 раздела 2СанПин 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования организации общественного питания населения». | Проведение ремонтных работ | 01.07.2024 | Разрабатывается смета на проведение ремонтных работ для подачи заявки на выделение денежных средств в Министерство социальной защиты | Необходимо финансирование |
|  |  | 6. Складское помещение не оборудовано приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что является нарушением ст. 17Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.13 раздела 3СанПин 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования организации общественного питания населения». | Приобретение оборудования | 01.07.2024 | Подана заявка в Министерство социальной защиты о выделении средств на приобретение приборов для измерения относительной влажности и температуры воздуха в необходимом количестве | Необходимо финансирование |
| 3. | 15.11.2023 Решение № 00055-13 от 13.11.2023г.Отделение с. Русская Журавка | 1. Стены и полы санитарных помещений, процедурного кабинета, полы в комнатах № 2, 3, 5 имеют множественные дефекты и повреждения в виде сколов и трещин, нарушений целостности, что является нарушением ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.21 раздела IX CП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; | Проведение ремонтных работ | 01.07.2024 | Разрабатывается смета на проведение ремонтных работ для подачи заявки на выделение денежных средств в Министерство социальной защиты  | Необходимо финансирование |
|  |  | 2. В спальных комнатах проживает более 3 человек, что является нарушением п. 9.10 раздела IXCП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». | Расширение жилых площадей | 01.07.2024 | Разрабатывается смета на производство работ по расширению жилых площадей для предоставления в Министерство социальной защиты | Необходимо финансирование |
|  |  | 3. Отсутствует приемно-карантинное отделение для проживающих, что является нарушением п. 9.15 раздела IX CП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг". | Необходимость в приемном отделении отсутствует | 01.07.2024 | Прием проживающих осуществляется через отделение с. Верхний Мамон, где имеется приемно-карантинное отделение | Необходимо финансирование |
|  |  | 4. В помещениях постоянного пребывания и проживания недостаточно приборов по обеззараживанию воздуха, что является нарушением п. 9.19 раздела IXCП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" . | Приобретение оборудования | 01.07.2024 | Подана заявка в Министерство социальной защиты о выделении средств на приобретение приборов для обеззараживания воздуха в количестве 20 шт. | Необходимо финансирование |
|  |  | 5. В помещении пищеблока, задействованном в приготовлении холодных блюд отсутствует бактерицидное оборудование для обеззараживания воздуха, что является нарушениемст.17 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.14 раздела 2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".  | Приобретение оборудования | 01.07.2024 | Подана заявка в Министерство социальной защиты о выделении средств на приобретение бактерицидного оборудования для обеззараживания воздуха | Необходимо финансирование |
|  |  | 6. На момент проведения проверки суточная проба хранилась в холодильном оборудовании при температуре +10°С, что является нарушением ст.17 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.1.4 раздела 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". | Организация хранения суточных проб продукции в соответствии с нормами СанПин | 01.07.2024 | Устранено. |  |
|  |  | 7. На момент проведения проверки система вытяжной вентиляции, установленная в производственных помещениях пищеблока, находится в нерабочем состоянии, что является нарушением ст.17 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,п. 2.13 раздела2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".  | Приобретение и монтаж приточно-вытяжной вентиляции | 01.07.2024 | Устранено. Произведен ремонт системы вытяжной вентиляции |  |
|  |  | 8. Согласно экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области « в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах № 218 от 28 ноября 2023г. вода отобранная на пищеблоке отделения БУ ВО «Верхнемамонский центр реабилитации и социализации» по адресу : Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Русская Журавка, ул. 50 лет Победы, д. 72 по обобщенному показателю – жесткость общая не соответствует требованиям таб №3.3 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» ( превышение гигиенического норматива в 2,3 раза результат исследования – 16,4±2,5 мг/дм³, гигиенический норматив не более 7,0 мг/дм³) ( протокол испытаний № 3149 от 20 ноября 2023г.), что является нарушением 2.3 раздела II CП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг". | Приведение качества питьевой воды в соответствие с нормами СанПин | 01.07.2024 | Подготовлена и направлена претензия в адрес поставщика о приведении воды в водопроводе в соответствие с нормами СанПин |  |
| 4. | 15.11.2023 Решение № 00055-13 от 13.11.2023г.Отделение с. Лозовое | 1. Стены, потолок и полы помещений пищеблока, санитарных комнат и других помещений отделения имеют множественные дефекты и повреждения в виде сколов и трещин, нарушений целостности, что является нарушением ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.13 раздела 2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 9.21 раздела IX CП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; | Проведение ремонтных работ | 01.07.2024 | Разрабатывается смета на проведение ремонтных работ для подачи заявки на выделение денежных средств в Министерство социальной защиты | Необходимо финансирование |
|  |  | 2. В спальных комнатах проживает более 3 человек, что является нарушением п. 9.10 раздела IXCП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг". | Расширение жилых площадей | 01.07.2024 | Разрабатывается смета на производство работ по расширению жилых площадей для предоставления в Министерство социальной защиты | Необходимо финансирование |
|  |  | 3. Отсутствует приемно-карантинное отделение для проживающих, что является нарушением п. 9.15 раздела IXCП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг". | Необходимость в приемном отделении отсутствует | 01.07.2024 | Прием проживающих осуществляется через отделение с. Верхний Мамон, где имеется приемно-карантинное отделение | Необходимо финансирование |
|  |  | 4. В помещениях постоянного пребывания и проживания недостаточно приборов по обеззараживанию воздуха, что является нарушением п. 9.19 раздела IXCП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".  | Приобретение оборудования | 01.07.2024 | Подана заявка в Министерство социальной защиты о выделении средств на приобретение приборов для обеззараживания воздуха в количестве 25 шт. | Необходимо финансирование |
|  |  | 5. В помещении пищеблока, задействованном в приготовлении холодных блюд отсутствует бактерицидное оборудование для обеззараживания воздуха, что является нарушениемст.17 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,п. 2.14 раздела2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".  | Приобретение оборудования | 01.07.2024 | Подана заявка в Министерство социальной защиты о выделении средств на приобретение бактерицидного оборудования для обеззараживания воздуха | Необходимо финансирование |
|  |  | 6. Согласно экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области « в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах № 218 от 28 ноября 2023г. вода отобранная на пищеблоке отделения БУ ВО «Верхнемамонский центр реабилитации и социализации» по адресу : Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Лозовое, ул. Станичная, д. 136 по обобщенному показателю – жесткость общая не соответствует требованиям таб №3.3 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» ( превышение гигиенического норматива в 2,3 раза результат исследования – 16,5±2,5 мг/дм³, гигиенический норматив не более 7,0 мг/дм³) ( протокол испытаний № 3142 от 20 ноября 2023г.), что является нарушением 2.3 раздела II CП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг". | Приведение качества питьевой воды в соответствие с нормами СанПин | 01.07.2024 | Подготовлена и направлена претензия в адрес поставщика о приведении воды в водопроводе в соответствие с нормами СанПин. Кроме того, в отделении на пищеблоке установлена обратноосматическая система очистки воды RO588W-220-EZ. В 2024 году будет заключен договор на ее обслуживанияе |  |